## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX. Montaje empotrado. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac100a |  | Ud |  | Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y derivación, para empotrar. | 1 | 363.14 | 363.14
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 363.14
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Operario electricista. | 0.199 | 32.15 | 6.4
mo102 |  | h |  | Oficial electricista. | 0.199 | 21.68 | 4.31
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.397 | 60.81 | 24.14
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 34.85
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 397.99 | 7.96
Coste de mantenimiento decenal: S/. 20,30 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 405.95